2023年应急管理局行政处罚单位信息公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **统一社会信用代码** | **企业名称** | **处罚决定书文号** | **违法行为类型** | **处罚种类** | **罚款金额（单位：万元）** | **作出行政处罚机关名称** | **作出行政处罚决定书日期** | **作出行政处罚决定书全文** |
| 1 | 91220000749322781H | 吉林省中润石化产品经销有限公司宏达加油站 | （长经开 ）应急罚〔2023〕 2039号 | 1.液位仪报警功能禁用；2.油罐口为受限空间，未配备检测报警器。 | 罚款 | 5 | 长春经济技术开发区应急管理局 | 2023 年 6月16日 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款、第四十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第四项、第五项的规定，对你（单位）作出 责令限期整改，对关闭直接关系生产安全的报警设施的行为, 处以贰万伍仟圆（25000元）人民币的行政处罚；对未为从业人员配备有限空间作业所需劳动防护用品，处以贰万伍仟圆（25000元）人民币的行政处罚；以上2项合并处以伍万圆（50000元）罚款 的行政处罚。 |
| 2 | 91220101696118938U | 吉林省众成建筑工程有限公司 | 长经开应急罚〔2023〕百日攻坚04号 | 1.现场7名焊接与热切割作业人员未持有应急管理部门颁发的特种作业人员有效证件；2.生产安全事故应急预案备案登记表过期（2018年9月2号颁布） | 罚款 | 8 | 长春经济技术开发区应急管理局 | 2023 年 6月16日 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条；《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条 的规定，决定给予罚款捌万元（80000元）行政处罚。 |